## 設1面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [29 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [8 empty] | 株式会社 J建築検査センター
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  |  | 壁量計算による
| 耐震等級 |  |  | 3 |  | 基準 | 及び | 風圧力 |  |  | 壁量基準に係る経過措置の適用有無 ※2025年4月1日～2026年3月31日の申請に限る
| （倒壊等防止） |  |  | 2 |  | 特認 | 基礎等 |  |  |  |  | 適用無（新基準） | [5 empty] | 適用有（旧基準）
|  | 評価対象外 |  | 1 |  | 型式 |  |  |  |  | 許容応力度計算による | [16 empty] | 伏図
[6 empty] | 認証 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 計算書
| １-２ |  | 等級 |  |  |  |  | 基礎 |  |  | 建築基準法の規定による
| 耐震等級 |  |  | 3 | [6 empty] | 許容応力度計算による
| （損傷防止） |  |  | 2 | [6 empty] | スパン表
|  | 評価対象外 |  | 1 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 横架材 |  |  | 許容応力度計算による
| １－３ |  | FALSE | [7 empty] | スパン表
| その他 |  | 免震 | [7 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [7 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入） | [19 empty] | .
| 耐風等級 |  |  | 2 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の |  | ・許容支持力等 | [17 empty] | 調査書
| FALSE | 選択しない |  | 1 |  |  | （１－６） | 許容支持力等 |  |  | 地盤 |  | [ |  |  | kN/㎡]
| １－５ |  | 等級 | [7 empty] | 杭 |  | [ |  |  | kN/本]
| 耐積雪等級 |  |  | 2 |  |  |  | 及びその設定 |  | ・地盤調査方法等
|  | 該当区域外 |  | 1 |  |  |  | 方法 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | [5 empty] | スクリューウェイト貫入工法 | 標準貫入試験 | 平板載荷試験 | 動的コーン貫入試験 | ポータブルコーン貫入試験 | オランダ式二重管コーン貫入試験 | レイリー波探査 | 表面波探査法 | 近隣データによる
| FALSE | 選択しない
| １－６地盤又は |  | 設計 | [7 empty] | 地盤改良有
| 杭の許容支持 |  | 内容 | [6 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 |  |  | 直接基礎 | [14 empty] | ） |  | 伏図
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | （１－７） | 法及び形式等 |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| １－７基礎の構 | [8 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 造方法及び形 | [9 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [8 empty] | ）
| 式等 | [9 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  |  |  | 杭長 |  | [ |  |  | m]
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 3 |  | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 | [5 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | 1 |  | 型式 | [5 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[6 empty] | 認証 | [5 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[11 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
[8 empty] | 処理 |  |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[11 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[11 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット | [6 empty] | 仕上表
[7 empty] | 室の防水 | [6 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[11 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外） |  |  |  |  | 矩計図
[12 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[11 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 矩計図
[7 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [7 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 立面図
[7 empty] | 換気 | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目となる。

## 設2面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [27 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [13 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  |  | 3 |  | 基準 |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 |  | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [13 empty] | 配置図
| （専用配管） |  |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | 対象区域外）
[7 empty] | 認証 | 排水管の |  | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [13 empty] | 仕上表
[8 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[8 empty] | 専用 |  | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [13 empty] | 平面図
[8 empty] | 排水管 |  | 清掃措置
[8 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [13 empty] | 平面図
[8 empty] | 点検口 |  | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること※４ | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）
| 断熱等性能 |  |  |  | 7 |  | 基準 |  |  |  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号）
| 等級 |  |  |  | 6 |  | 特認 |  |  |  |  | 国土交通大臣が認める方法
| （ | ）地域 |  |  | 5 |  | 型式 | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）又は国土交通大臣が認める方法 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [13 empty] | 仕上表
[5 empty] | 4 |  | 認証 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [8 empty] | 計算書
| FALSE |  | 選択しない |  | 3 | [7 empty] | UA値の値を評価書に記載する | [6 empty] | ※１
[5 empty] | 2 |  |  |  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
[5 empty] | 1 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[13 empty] | ηAC値の値を評価書に記載する | [6 empty] | ※２
[8 empty] | 住宅仕様基準（告示２６６号） |  | 適用条件 | 開口部比率 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | 仕上表
[10 empty] | 躯体の 断熱性能等 |  | 熱貫流率の基準の適合 | [13 empty] | 計算書
断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[10 empty] | 開口部の 断熱性能等 | 開口部比率の区分
[12 empty] | 区分（い） |  |  | 区分（ろ） |  |  | 区分（は） |  |  |  | 区分（に）
緩和措置有り
[13 empty] | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | 窓の日射（４％緩和）
[8 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| 結露防止対策 | [6 empty] | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  |  | 仕上表
[10 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ） |  |  |  |  | 矩計図
[10 empty] | の設置 |  | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ）
[10 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | 有 |  |  | 無 ）
[12 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | 一次エネルギー消費量計算 | [13 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  |  | 6 |  | 基準 |  |  |  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号） | [13 empty] | 計算書
| 消費量等級 |  |  |  | 5 |  | 特認 | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 |  |  |  | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に
| （ | ）地域 |  |  | 4 |  | 型式 |  |  |  |  | 記載する |  | ※３
[5 empty] | 1 |  | 認証 | 空調設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
| FALSE |  | 選択しない | [8 empty] | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 換気設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | ）
[8 empty] | 照明設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | ）
[8 empty] | 給湯設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [10 empty] | ）
[12 empty] | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 昇降機 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
[8 empty] | エネルギー利用効率化設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
※1：等級5の場合のみ明示することができる。（地域区分の8地域を除く。） ※2：等級5の場合のみ明示することができる。（地域区分の1、2、3及び4地域を除く。）
| ※3：等級6の場合のみ明示することができる。 | [7 empty] | ※4：5-1又は5-2のいずれかは、必須項目となる。

## 設3面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [30 empty] | （第三面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [7 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | 仕上表
| 感知警報装 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  |  | 寝室 |  |  |  | 居室 |  |  |  | 台所等 |  |  | 階段等 |  |  |  | 平面図
| 置設置等級 |  |  |  |  | 3 |  | 特認 |  |  |  | ・ | 警報を行う部分
| （自住戸火災 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 |  |  |  | （ |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [9 empty] | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 |  |  |  | （ |  | 居室を有する各階設置 | [9 empty] | 階数が１ |  |  | ）
[12 empty] | （ |  | 150㎡毎設置 | [5 empty] | 350㎡毎設置 |  |  |  | その他 |  |  | ）
| FALSE |  |  | 選択しない | [7 empty] | （ |  | ネットワーク化されている | [12 empty] | ）
| ２－４ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | 仕上表
| 脱出対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | （３階以上） | の種類 |  |  | 避難器具 |  |  |  | （ |  | 避難ロープ |  |  |  |  | 避難はしご |  |  |  |  | 平面図
| （火災時） |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [10 empty] | 避難用タラップ |  |  |  |  | 避難橋
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | [10 empty] | 滑り棒 |  |  |  |  | 滑り台
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | [10 empty] | 緩降機 |  |  |  |  | 救助袋 |  |  | ）
|  | 該当なし | [10 empty] | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 20分以上 |  |  |  |  | 建具表
| れのある部分 |  | FALSE |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性 | [14 empty] | その他 |  |  | ）
| ・開口部） |  |  |  |  | 1 |  | 型式 | 能が最も
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
該当なし
| ２－６ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上 |  |  |  |  | 仕上表
| 耐火等級 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 裏の構造 | [10 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 |  |  | ） |  | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上
| れのある部分 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 | 能が最も | [10 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 |  |  | ）
| ・開口部以外） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| FALSE | 選択しない
該当なし
６空気環境 | ６－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕上表
| ホルムアル |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | 建材表
| デヒド対策 |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[8 empty] | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による | [8 empty] | 使用建材による
[9 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材
[9 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆
[11 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | その他 | [9 empty] | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準
[5 empty] | 説明欄 |  |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない
| ７－２ |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [6 empty] | 認証 |  |  |  | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| FALSE | 選択しない

## 設4面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [29 empty] | （第四面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  | 北の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） |  | 仕上表
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 | 遮音性能 |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの | [16 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  |  | 東の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 | [5 empty] | 南の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  | 該当無し（北） |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（東） | 西面 | [5 empty] | 西の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 該当無し（南） |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  | 該当無し（西） |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） |  | 平面図
| 高齢者等配 |  |  | 5 |  | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
| 慮対策等級 |  |  | 4 |  | 特認 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  |  | 3 |  | 型式 | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [16 empty] | 平面図
|  |  |  | 2 |  | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち | [5 empty] | 浴室出入口
| FALSE | 選択しない | [9 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[8 empty] | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  |  | 浴室 | [7 empty] | 平面図
[12 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
[9 empty] | 転落防止手摺 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[10 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [7 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [7 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
[7 empty] | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [7 empty] | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 設5面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [20 empty] | （第五面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ |  | 設計 |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策） |  |  | 平面図
| 開口部の |  | 内容 |  |  | 基準 | [7 empty] | その他 | 該当する開口部無し |  |  |  | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
|  |  | と同様 |  |  | 型式 | [7 empty] | その他 | 該当する開口部無し
| FALSE | 選択しない |  |  |  | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ２階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[9 empty] | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 |  |  |  | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付